## Лист1
ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Казахстан, город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова, строение 1
Тел./факс 8 (7122) 259-608
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Казахстан, г.Атырау) просит предоставить
коммерческое предложение с уточнением условий поставки и оплаты на следующие материалы:
№ п/п | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием ГОСТ, ТУ и т.д. | Ед. изм | Кол-во
1 | Аспиратор сильфонный для просасывания исследуемой газовой смеси через трубки индикаторные при экспресс-определении содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Количество каналов измерений - 1; объем просасываемого (прокачиваемого) воздуха за один рабочий ход - 100±5см3; объем всасываемого воздуха при заглушенном отверстии под индикаторную трубку, определяющий герметичность аспиратора за 1 мин - не более 2,5 см3; основная погрешность - не более 5%; габаритные размеры: длина 155±5; ширина 56±2; высота 90±5; средняя наработка на отказ - не менее 2600 ходов; средний срок службы - не менее 3 лет. Запасные части и расходные материалы: трубка - 1шт; фильтр - 2шт; седло с клапаном в сборе - 2шт; ключ - 1шт; футляр -1шт. Комплектность поставки: Паспорт. Руководство по эксплуатации. Внесение в реестр ГСОЕИ РК с предоставлением подтверждающих документов: копия сертификата об утверждении типа или гарантийное письмо о внесении СИ в ГСОЕИ РК. Методика поверки. Сертификат о поверке. Аспиратор сильфонный, кольцо фиксирующее - 1шт. товар должен быть новым со сроком изготовления не ранее 12 месяцев от даты поставки товара | ШТ | 4
Мы будем Вам очень благодарны, если вы представите ваше ценовое предложение!
С уважением,
Начальник отдела планирования закупа и ценообразования |  | Вернова С.А.
Исп. Кусаинова Аяжан
тел. 8 (7122) 259-608
a.kusainova@anpz.kmg.kz

## Лист2
Мы будем Вам очень благодарны, если вы представите ваше ценовое предложение!
С уважением,
Начальник отдела экспертизы цен | Вернова С.А.
Исп. Кусаинова Аяжан
тел. 8 (7122) 259-608
a.kusainova@anpz.kz