ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стационарного ацетиленового генератора

АСК-5*

Наименование оборудования: Стационарный ацетиленовый генератор АСК-5.

Описание оборудования: Генератор предназначен для получения ацетилена (газа) из карбида  кальция  и  воды  и применяется для  питания  ацетиленом аппаратуры для газопламенной обработки металлов.

ОКПД 28.29.11.120

Параметры оборудования:

| № п/п | Технические характеристики | Требование к параметру |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производительность, м3/мин. | Не менее |  | 5,0 |
| 2. | Максимальное рабочее давление, МПа | Не более |  | 0,07 |
| 3. | Тип охлаждения водяной | Давление, МПа | Не менее | 0,2 |
|  |  |  | Не более | 0,3 |
|  |  | Расход, м3/ч | Не более | 5 |
| 4. | Рабочая температура газа в генераторе, градусов Цельсия | Не более |  | 100 |
| 5. | Рабочая фракция карбида кальция, мм | Не менее |  | 25 |
|  |  | Не более |  | 80 |
| 6. | Приборы контроля | Давление ацетилена в ретортах |  | Наличие |
|  |  | Давление воды в системе охлаждения |  |  |
|  |  | Температура газа в реторте |  |  |
|  |  | Температура газа в газосборнике |  |  |
| 7. | Клапаны производительности ацетилена | 2 шт. |  | Наличие |
| 8. | Предохранительные клапаны | 2 шт. |  | Наличие |
| 9. | Срок службы | Не менее |  | 8 лет |
| 10. | Паспорта | Генератор ацетиленовый, предохранительные клапана |  | Наличие |

* Эквивалент недопустим, в соответствии с п.10.3.5 Единого положения о закупках ГК «Ростех».

Доставка товара осуществляется по адресу: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов 5.

Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.