| РФ, 143912, Московская область, г. Балашиха, ул. Полевая, д. 3, помещение II, комната 242 КриоСпецЦентр Тел./факс: +7 (495) 521-38-38 E-mail: mail@cryoequip.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист для заказа криогенного резервуара для хранения жидких криопродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о предприятии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регион |  |  |  |  | город |  |  |  | индекс |  |  |
| улица |  |  |  |  |  |  | дом |  |  |  |  |
| Руководитель предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  | Тел. |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| Специалист по эксплуатации оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  | Тел. |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| 2. Характеристики резервуара Хранимый продукт; O2; N2; Ar; CO2; CH4. Количество хранимого продукта. Номинальный объем резервуара. Давление выдачи жидкого криопродукта из; резер уара. Расположение аппарата; вертикальное; горизонтальное. |  |
| 3. Климатические условия места эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барометрическое давление, мм рт. ст. min; среднегодовое; max. Температура, ºС; Наиболее теплого месяца; Наиболее холодного месяца. |  |

4. Дополнительная информация по Вашему усмотрению

5. Стандартная схема резервуара

Резервуары являются стационарными сосудами под давлением, с вакуумной изоляцией, для хранения криогенных сжиженных газов, таких как азот, кислород, аргон, СПГ, СО2.

6 – главный предохранительный клапан

7 – регулятор подъема давления

8 – отечной клапан в системе снижения давления

9 – регулятор понижения давления

11 – выпускной клапан

12 – вакуумный клапан

13 – вакуумный зонд

14 – испаритель подъема давления

15 – клапан отбора жидкости

16 – трехклапанный блок

17 – манометр

18 – указатель уровня жидкости

22 – наполнительный фланец

23 – клапан наполнения жидкой фазой

23а – клапан жидкой фазы

24 – клапан переполнения

25 – клапан наполнения газовой фазы

25а – клапан газовой фазы

29 – Штуцер замера вакуума в ТИП

30 – вакуумная разрывная мембрана внешнего сосуда

31 – переключающий клапан

32 – секционный предохранительный клапан

Позиции, помеченные * - дополнительные опции:

| *28, 28a,28b – дополнительный отбор жидкости |  |
| --- | --- |
| *18 – указатель уровня жидкости с возможностью дистанционного контроля |  |
| *37, *38 – узел поддержания давления (для длительного хранения продукта в емкости) |  |
| *34 – для сброса давления после заправки и возможности отбора проб |  |
| Переходник под гайку-РОТ Ду 40 |  |

Возможны любые варианты пневмогидравлических схем исходя из пожеланий Заказчика.

Контактные координаты:

| ООО «КриоСпецЦентр» тел. +7 -495- 521-38-38 моб. +7-916-581-51-99 моб. +7-916-275-33-50 e-mail: mail@cryoequip.ru www. cryoequip.ru |  |  |
| --- | --- | --- |