## Лист1
Вентиль шаровый 1/2" внутр-внутр.нерж.сталь |  | 12Х18Н10Т/AISI 304/AISI 316 для газов | шт | 20
Вентиль шаровый 3/4" внутр-внутр.нерж.сталь |  | 12Х18Н10Т/AISI 304/AISI 316 для газов | шт | 20
Игольчатый вентиль(кран), 1/2" нерж сталь (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 4
Игольчатый вентиль(кран), 1/4" нерж сталь (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 4
Игольчатый вентиль(кран), 3/8" нерж сталь (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 2
Кран шаровой 1 1/2" нержавеющая сталь Vexve муфтовый (резьбовой) |  | для газов | шт | 4
Муфта переходная 12мм на 10мм (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 4
Обратный клапан, нерж сталь, 1/2" (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 4
Обратный клапан, нерж сталь, 3/8" (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 2
Предохранительный клапан, нерж сталь, 12 бар 1/4", резьба |  |  | шт | 2
Предохранительный клапан, нерж сталь, 16 бар 1/4", резьба |  |  | шт | 2
Предохранительный клапан, нерж сталь, 6 бар 1/4", резьба |  |  | шт | 3
Регулятор давления для чистых газов (нерж) вх 60..50кгс\см2-вых 6..1кгс\см2 |  | для чистых газов (нерж) вх 60..50кгс\см2-вых 6..1кгс\см2 | шт | 3
Регулятор давления для чистых газов (нерж) вх12 кгс\см2-вых 6..1кгс\см2 |  | для чистых газов (нерж) вх12 кгс\см2-вых 6..1кгс\см2 | шт | 2
Регулятор давления для чистых газов (нерж) вх. давл.250кгс\см2 - вых. Давл.10...1 кгс\см2 |  | для чистых газов (нерж) вх. давл.250кгс\см2 - вых. Давл.10...1 кгс\см2 | шт | 3
Регулятор давления для чистых газов (нерж) вх.80...60кгс\см2-вых.10..1 кгс\см2 |  | для чистых газов (нерж) вх.80...60кгс\см2-вых.10..1 кгс\см2 | шт | 3
Соединительный фитинг, нерж сталь, 1/2" 90 град (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 10
Кран шаровой DN 40 нержавеющая сталь фланец-фланец |  | для газов | шт | 5
Кран шаровой DN 50 нержавеющая сталь фланец-фланец |  | для газов | шт | 10
Кран шаровой штуцерный Dn 14 | Зард | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, Диаметр проходного отверстия-14мм | шт | 12
Кран шаровой штуцерный Dn 34 | Зард | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, Диаметр проходного отверстия-34мм | шт | 6
Кран шаровый -20-Ш (штуцерно-ниппельный) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, Диаметр проходного отверстия-20мм | шт | 10
Кран шаровый-10-Ш (штуцерно-ниппельный) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, Диаметр проходного отверстия-10мм | шт | 8
Соединительный фитинг, нерж сталь, 1/4" 90 град. (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 10
Соединительный фитинг, нерж сталь, 1/4" прямой (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 4
Соединительный фитинг, нерж сталь, 10мм*10мм прямой (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 10
Соединительный фитинг, нерж сталь, 3/8" на 1/4" 90 град. (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 3
Соединительный фитинг, нерж сталь, 3/8" на 3/8" 90 град. (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 3
Тройник, 1/2" нерж сталь (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 10
Тройник, 1/4" нерж сталь (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 6
Тройник, 10мм нерж сталь (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 10
Тройник, 3/8" нерж сталь (соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc) |  |  | шт | 4
Проволока сварочная омедненная 0,8 мм |  | ГОСТ 2246-70 | кг | 20
Штуцер с наружней резьбой 1/2" - соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc 10мм |  |  | шт | 5
Штуцер с наружней резьбой 1/2"- соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc 1/2" |  |  | шт | 6
Штуцер с наружней резьбой 1/2"- соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc 3/8" |  |  | шт | 3
Штуцер с наружней резьбой 1/4" NPT- соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc 1/2" |  |  | шт | 10
регулятор давления РДМ-25Н | ООО «Элточприбор» | входное давление 1,0-4,0 Мпа, выходное давление 0,2-1,0 Мпа | шт | 10
Рукав кислородый 9мм |  | ГОСТ 9356-75 | м
Сенсор к течеискателю HLD - 200 ELITECH | ELITECH | Тип датчика: Датчик с отрицательным коронным зарядом. Срок эксплуатации сенсора: 50 ч. | шт. | 12
Сменный фильтрующий элемент | SMC | AF40P-060S | шт | 4
Сменный фильтрующий элемент для фильтров AF40-A,
тонкость фильтрации 5 мкм
Штуцер с наружней резьбой 1/4" NPT- соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc 10мм |  |  | шт | 10
Штуцер с наружней резьбой 1/4" NPT- соединение обжимное под трубку Swagelok/Hi-loc 3/8" |  |  | шт | 3
Кислород газообразный особой чистоты 99,999 (10л.) |  | ТУ 2114-004 -05015259-2016 | шт | 2
Фильтр | SMC | AF40-F04-A | шт | 1
Тонкость фильтрации, мкм 5
Материал резервуара Поликарбонат
Объём резервуара 45,0 куб.см
Типоразмер 40
Присоединительная резьба G1/2
Номинальный расход воздуха, норм. 4100 л/мин
Испытательное давление 1,5 МПа
Макс. рабочее давление 1,0 МПа
Диапазон рабочих температур - 5 ~ 60 С°
фитинг под пневмотрубку 1/2" -G 1/2" |  |  | шт | 20
фитинг под пневмотрубку 10 мм -G 1/2" |  |  | шт | 20
фитинг под пневмотрубку 12 мм-G 1/2" |  |  | шт | 30
фитинг под пневмотрубку 6 мм-1/4"NPT |  |  | шт | 10
фитинг под пневмотрубку 8 мм -1/4"NPT |  |  | шт | 10
Электрополированная труба (зеркальная) | ООО «Элточприбор» | Наружний диаметр 8мм. | м | 100
Толщина стенки 0,89мм.
Элточприбор.
Нарезка по 3 метра.