## Лист1
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | ИТОГО
1 | Датчики (преобразователи) давления выходной сигнал 4-20 мА (двухпроводная линия); присоединительная резьба М20х1,5; штепсельный разъем типа DIN 43650 (IP65); напряжение питания 12…36 В; температура окружающей среды: -40…+70 °C; Заводская поверка не ранее 1 кв.2026 г. Диапазон измерения: от -50 до +50 кПа | шт. | 3
2 | Датчики (преобразователи) давления выходной сигнал 4-20 мА (двухпроводная линия); присоединительная резьба М20х1,5; штепсельный разъем типа DIN 43650 (IP65); напряжение питания 12…36 В; температура окружающей среды: -40…+70 °C; Заводская поверка не ранее 1 кв.2026 г. Диапазон измерения: от 0 до 250 кПа | шт. | 1
3 | Датчики (преобразователи) давления выходной сигнал 4-20 мА (двухпроводная линия); присоединительная резьба М20х1,5; штепсельный разъем типа DIN 43650 (IP65); напряжение питания 12…36 В; температура окружающей среды: -40…+70 °C; Заводская поверка не ранее 1 кв.2026 г. Диапазон измерения: от 0 до 0,4 МПа | шт. | 7
4 | Датчики (преобразователи) давления выходной сигнал 4-20 мА (двухпроводная линия); присоединительная резьба М20х1,5; штепсельный разъем типа DIN 43650 (IP65); напряжение питания 12…36 В; температура окружающей среды: -40…+70 °C; Заводская поверка не ранее 1 кв.2026 г. Диапазон измерения: от 0 до 0,6 МПа | шт. | 10
5 | Датчики (преобразователи) давления выходной сигнал 4-20 мА (двухпроводная линия); присоединительная резьба М20х1,5; штепсельный разъем типа DIN 43650 (IP65); напряжение питания 12…36 В; температура окружающей среды: -40…+70 °C; Заводская поверка не ранее 1 кв.2026 г. Диапазон измерения: от 0 до 1,6 МПа | шт. | 5
6 | Датчики (преобразователи) давления выходной сигнал 4-20 мА (двухпроводная линия); присоединительная резьба М20х1,5; штепсельный разъем типа DIN 43650 (IP65); напряжение питания 12…36 В; температура окружающей среды: -40…+70 °C; Заводская поверка не ранее 1 кв.2026 г. Диапазон измерения: от 0 до 1,0 МПа (ABS) | шт. | 2
7 | Датчики (преобразователи) давления выходной сигнал 4-20 мА (двухпроводная линия); присоединительная резьба М20х1,5; штепсельный разъем типа DIN 43650 (IP65); напряжение питания 12…36 В; температура окружающей среды: -40…+70 °C; Заводская поверка не ранее 1 кв.2026 г. Диапазон измерения: от 0 до 1,0 МПа | шт. | 3
8 | Датчики (преобразователи) перепада давления выходной сигнал 4-20 мА (двухпроводная линия); присоединительная резьба М20х1,5; штепсельный разъем типа DIN 43650 (IP65); напряжение питания 12…36 В; температура окружающей среды: -40…+70 °C; Заводская поверка не ранее 1 кв.2026 г. Диапазон измерения: от 0 до 1,0 КПа | шт. | 2
9 | Датчики (преобразователи) перепада давления выходной сигнал 4-20 мА (двухпроводная линия); присоединительная резьба М20х1,5; штепсельный разъем типа DIN 43650 (IP65); напряжение питания 12…36 В; температура окружающей среды: -40…+70 °C; Заводская поверка не ранее 1 кв.2026 г. Диапазон измерения: от 0 до 1,6 КПа | шт. | 2
10 | Преобразователь давления стандартного исполнения, избыточное давление, МПа; погрешность 0,5%; присоединительная резьба М20х1,5; штепсельный разъем типа DIN 43650 (IP65); вых.сигнал 4…20 мА / HART Диапазон измерения: от 0 до 2,5 Мпа | шт. | 2
11 | Преобразователь давления стандартного исполнения, избыточное давление, МПа; погрешность 0,5%; присоединительная резьба М20х1,5; штепсельный разъем типа DIN 43650 (IP65); вых.сигнал 4…20 мА / HART Диапазон измерения: от 0 до 1,6 Мпа | шт. | 6
12 | Преобразователь давления стандартного исполнения, избыточное давление, МПа; погрешность 0,5%; присоединительная резьба М20х1,5; штепсельный разъем типа DIN 43650 (IP65); вых.сигнал 4…20 мА / HART Диапазон измерения: от 0 до 1,0 Мпа | шт. | 2