|  |  |  |  |  |  | Руководителю ООО «Мир газов» Эл.почта: tgko@tgko.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЧС РОССИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал «Кемеровский военизированный |  |  |  |  |  |  |  |
| горноспасательный отряд» |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Антипова, д. 1, г. Кемерово, |  |  |  |  |  |  |
| Кемеровская область, 650061 |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: (3842) 64-75-76 |  |  |  |  |  |  |
| e-mail: kvgso@vgsch.ru ОКПО 69995284, ОГРН 1027739276311 ИНН/КПП 7717036797/420543001 |  |  |  |  |  |  |
| от | 16.10.2025 |  | № | 700/2025 |  |  |
| На № |  |  | от |  |  |  |

Запрос

о предоставлении ценовой информации

Филиал «Кемеровский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» планирует в марте 2026 года осуществление закупки на поставку средства для доставки жидкого азота (типа ЦТК-5/0) для филиала «Кемеровский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» путем проведения аукциона в электронной форме.

В целях исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ВГСЧ» прошу предоставить информацию о ценах на товары в соответствии с условиями, указанными в приложении № 1 к настоящему письму.

Прошу в ответе указать общую цену договора, цену единицы товара, срок действия предполагаемой цены, а также расчет такой цены.

Ответ прошу предоставить по форме согласно приложению № 2 к настоящему письму в срок не позднее 24.10.2025 на электронный адрес: kem.a.ahtyamova@vgsch.mchs.gov.ru

Сообщаю, что процедура сбора данной информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ФГУП «ВГСЧ».

Приложения: 1. Описание предмета закупки на 2 л. 1 экз.

2. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации (рекомендуемая) на 1 л. в 1 экз.

Помощник командира отряда по общим

(хозяйственным) вопросам                                                                                              Г.В. Антонова

Исполнитель:

Ахтямова Альбина Эльдаровна

8(3842)647303

Приложение № 1

к запросу о предоставлении ценовой информации

от 16.10.2025 № 700/2025

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

- Предмет закупки: поставка средства для доставки жидкого азота (типа ЦТК-5/0) для филиала «Кемеровский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ».

- Количество поставляемых товаров: 1 шт.

ОКПД2: 25.29.12.199

- Срок поставки товаров: с даты подписания договора обеими сторонами до 11.06.2026 включительно.

- Место поставки товаров: 650061, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пер. Антипова, 1.

- Функциональные (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики предмета закупки:

Цистерна транспортная криогенная должна предназначаться для хранения и транспортировки жидких продуктов разделения воздуха (ПРВ) таких как кислород, азот или аргон.

Общее описание цистерны транспортной криогенной: двустенный резервуар горизонтального исполнения, должен состоять из внутреннего сосуда и внешнего кожуха, межстенное пространство должно быть оснащено перлитно-вакуумной изоляцией и цеолитным карманом. Резервуар должен быть укомплектован испарителем подъема давления, контрольно-измерительными приборами, запорной и предохранительной арматурой, штуцером наполнения – выдачи и штуцером газосброса. Во внутреннем сосуде должны быть размещены «волногасители» и система трубопроводов.

Номинальный объем цистерны: не менее 5,6 м3

Рабочее давление: 0,25 МПа

Масса жидкого азота, заливаемого в цистерну: не менее 4200 кг.

Масса жидкого кислорода, заливаемого в цистерну: не менее 6000 кг.

Масса жидкого аргона, заливаемого в цистерну: не менее 6000 кг.

Материал кожуха криогенной транспортной цистерны по Межгосударственному стандарту ГОСТ 19281-2014 «Прокат повышенной прочности. Общие технические условия»: сталь 09Г2С.

Материал внутреннего сосуда криогенной транспортной цистерны по Межгосударственному стандарту ГОСТ 5632-2014 «Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные»: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Климатические условия эксплуатации по Межгосударственному стандарту ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»: УХЛ1.

Тип изоляции межстенного пространства криогенной транспортной цистерны: вакуумно-перлитная (ВПИ)

Материал атмосферного испарителя подъема давления: алюминий АД31

Расчетный срок эксплуатации: не менее 20 лет

Комплектация:

Манометр - 1 шт.

Дифференциальный манометр - 1 шт.

Клапан предохранительный - 1 шт.

Мембраны разрывные - 10 шт.

Штуцер под криогенный насос, связь по газу – 1 шт.

Штуцер под криогенный насос, связь по жидкости – 1 шт.

Паронитовые прокладки - 10 шт.

Перчатки защитные криогенные - 1 пара.

Очки защитные - 1 шт.

Молоток медный - 1 шт.

Техническая документация - 1 шт.

- Требования к безопасности товаров: товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, товар должен быть не выставочным образцом. Поставка товара осуществляется с предоставлением действующих сертификатов соответствия, для подтверждения соответствия поставляемого товара установленным характеристикам. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу заказчика.

- Требования к гарантийному сроку поставляемых товаров: гарантийный срок на товар не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной или УПД.

- Дополнительные требования к товарам: товар поставляется одной партией. Каждая единица товара должна поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах по адресу поставки и способной предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, доставки. Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воздействия влаги. На упаковке должны быть обязательно типографским способом указаны марка, модель и характеристики товара (при необходимости), наименование компании-производителя, номер партии/серийный номер (если предусмотрен производителем).

- Основные условия договора:

-	порядок оплаты: оплата производится по факту поставки товара в полном объеме на основании выставленных поставщиком правильно оформленных счета-фактуры и товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД), акта приемки-передачи товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара;

-	порядок формирования цены договора: в цену должны быть включены все расходы поставщика, производимые им в процессе исполнения договора, в том числе стоимость товара, расходы на доставку, погрузку/разгрузку товара на склад заказчика силами поставщика, расходы на тару (упаковку), расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2

к запросу о предоставлении ценовой информации

от 16.10.2025 № 700/2025

ФОРМА

ответа на запрос о предоставлении ценовой информации

(рекомендуемая)1

| На бланке поставщика (при наличии) | Филиалу «Кемеровский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» |
| --- | --- |

Ценовое предложение

Рассмотрев запрос филиала «Кемеровский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» от 16.10.2025 № 700/2025 о предоставлении ценовой информации ___________2 сообщает о готовности поставить ______________________________3 на условиях, указанных в данном запросе.

| № п/п | Наименование и страна происхождения товара⁴ | Функциональные (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики предмета закупки (при необходимости) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Цена договора включает в себя _________________________.

Цены, указанные в настоящем ценовом предложении, действуют по ___________.

Страна происхождения товара и информация/документы подтверждающие страну происхождения товара⁴:_____________________________________.

Производитель товара⁵ :______________________________________________.

Лицо, подписавшее

ценовое предложение             __________________                            ___________

(подпись)                                                 (ФИО)

¹ Ценовое предложение может включать в себя и иную дополнительную информацию, относящуюся к предмету закупки.

² Указывается наименование поставщика (исполнителя, подрядчика).

³ Указываются товары (работы, услуги), которые поставляются (выполняются, оказываются).

⁴ Страна происхождения товара указывается (при возможности) при поставке товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. При указании страны происхождения товара — Российская Федерация также указывается (при возможности) сведения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N2 1875 (к примеру: номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции / номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза / порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения / порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации / реквизиты сертификата о происхождении товара и др.).

⁵ Производитель товара указывается (при возможности) при поставке товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.