## Лист1
№ п\п | Наименование товара, тип, марка, технические характеристики, ГОСТ Р | Приемлемость аналога | ОКПД-2 | Нац.режим ППРФ 1875 | Ед. изм | Кол-во
1 | Регулятор давления газа РДГ-50Н/35, Строительная длина - мм 365, Присоединение фланцевое, Габаритные размер, мм: длина не менее 430 не более 440 ширина не менее 480 не более 550 высота не менее 350 не более 503 | эквивалент | 26.51.52.130 | Ограничение | шт | 2
2 | Регулятор давления РДНК-50/1000 диаметр седла 20 мм, Строительная длина230 мм, Высота не менее 330 не более 335 мм, Длина не менее 560 не более 565 мм, , Ширина не менее 230 не более 240 мм, Входное давление 0.6 Мпа, Выходное давление max 5 кПа, Выходное давление min 2 кПа., присоединение фланцевое | эквивалент | 26.51.70.190 | Ограничение | шт | 1