## Титульный лист
Акционерное общество "Полюс Красноярск"
УТВЕРЖДАЮ:
Операционный директор
АО "Полюс Красноярск"
______________ Л.Ф. Скорик
"_____" _______________ 2025 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №
на приобретение криогенного сосуда-газификатора для проекта «Лабораторно-аналитического комплекса. Исследовательского центра»
«Оборудование ЛАК»
АО "Полюс Краноярск"
2025г.

## Содержание
Содержание
Пункт | Наименование
1. | Технические требования
2. | Требования к электрооборудованию
3. | Требования к АСУ ТП, КИПиА и диагностированию
4. | Дополнительные требования
5. | Требования безопасности
6. | Комплектация поставляемых МТР
7. | Документация
8. | Коммерческие условия
9. | Приложения

## 1-1.6.1. Технические треб-я
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №
на приобретение криогенного сосуда-газификатора для проекта «Лабораторно-аналитического комплекса. Исследовательского центра»
Требования технического задания |  |  |  | Степень критичности требований | Заполняется Заказчиком | Заполняется Участником |  |  | Техническое заключение (заполняется Заказчиком после получения предложений Участников)
№ п/п | Наименование технического параметра |  | Значение |  | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Подтверждение участника (да/нет) | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Примечание | Соответствует/ не соответствует | Примечание
1 | Технические требования
1.1. | Назначение, обоснование | Криогенный сосуд-газификатор предназначен для транспортировки и хранения криогенных жидкостей (азота, кислорода, аргона, углекислоты и закиси азота) с экранно-вакуумной изоляцией для минимизации потерь криогенных жидкостей за счет испарения |  | -
1.2. | Область применения | Криогенный сосуд-газификатор планируется применять для получения газообразного аргона и проведения анализа проб методом АЭС с ИСП |  | -
1.3. | Требования к поставщику (изготовителю) | Поставщик (или изготовитель) оборудования специализируется на изготовлении аналогичного оборудования |  | Критично
1.4. | Технические требования к МТР
1.4.1. | Объем жидкого продукта (брутто) не менее л |  | 240 | Критично
| Объем жидкого продукта (нетто) не менее л |  | 228 | Критично
| Газ при давлении 10 бар, Нм³ |  | 151 | Критично
| Давление срабатывания предохранительного клапана, бар |  | 22 | Критично
| Стандарт |  | TPED (EN1251) | Критично
| Диаметр емкости, не более мм |  | 660 | Критично
| Тип основания |  | Мини паллета на роликах | Критично
| Размеры основания, не более мм |  | 715*715 | Критично
| Высота, не более мм |  | 1389 | Критично
| Производительность Ar,Нм³/час |  | 10,5
Ответственный исполнитель |  | ______________________ | _______________
|  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Руководитель Заказчика |  | ______________________ | _______________
|  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Ответственный закупщик |  | ______________________ | _______________
|  | (подпись) | (дата) | (ФИО)

## 2-2.3. Треб-я к эл.оборуд
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №
на приобретение криогенного сосуда-газификатора для проекта «Лабораторно-аналитического комплекса. Исследовательского центра»
Требования технического задания |  |  |  | Степень критичности требований | Заполняется Заказчиком | Заполняется Участником |  |  | Техническое заключение (заполняется Заказчиком после получения предложений Участников)
№ п/п | Наименование технического параметра |  | Значение |  | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Подтверждение участника (да/нет) | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Примечание | Соответствует/ не соответствует | Примечание
2 | Требование к электрооборудованию (требования также распространяются на опциональное оборудование) |  |  | -
Ответственный исполнитель |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Руководитель Заказчика |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Ответственный закупщик |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  | (подпись) | (дата) | (ФИО)

## 3-3.4. Треб-я к АСУ и КИП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №
на приобретение криогенного сосуда-газификатора для проекта «Лабораторно-аналитического комплекса. Исследовательского центра»
Требования технического задания |  |  |  |  | Степень критичности требований | Заполняется Заказчиком | Заполняется Участником |  |  | Техническое заключение (заполняется Заказчиком после получения предложений Участников)
№ п/п | Наименование технического параметра |  |  | Значение |  | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Подтверждение участника (да/нет) | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Примечание | Соответствует/ не соответствует | Примечание
3 | Требования к АСУ ТП, КИПиА и диагностированию (требования также распространяются на опциональное оборудование) |  |  |  | -
3.1. | Общие требования | Системы автоматизации должны соответствовать требованиям нормативных документов: ГОСТ 21.408-2013, ГОСТ 34.601-90, СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации», «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)». |  |  | Критично
|  | Состав оборудования автоматизации и полевых исполнительных устройств, КИПиА согласовывается с заказчиком. |  |  | Критично
3.2. | Требования к контрольно-измерительным приборам | Состав комплекса технических средств нижнего уровня, а именно тип, модель и марку контрольно-измерительных приборов и исполнительных механизмов согласовать с Заказчиком. |  |  | Критично
3.3. | Метрологические требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике | Все применяемые средства измерения (приборы, датчики и т.д.) должны: |  |  | Критично
|  | - быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ; |  |  | Критично
|  | - иметь паспорт (формуляр) на каждую единицу товара; |  |  | Критично
|  | - иметь руководство (инструкция) по эксплуатации (допускается 1 экземпляр на каждые 3 единицы товара); |  |  | Критично
|  | - иметь руководство (инструкция) по монтажу (допускается 1 экземпляр на каждые 3 единицы товара); |  |  | Критично
|  | - иметь методику поверки (не менее 1 экземпляра на 5 единиц), указанная в описании типа, данного средства измерений и утверждённая в установленном порядке; |  |  | Критично
|  | - иметь сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» либо документ о проведении экспертизы промышленной безопасности, подтверждающий возможность применения, данного средства измерений на опасном производственном объекте; |  |  | Критично
|  | - иметь копию свидетельства Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об утверждении типа средств измерений, с действующим сроком. При этом дата изготовления средства измерений должна входить в этот срок; |  |  | Критично
|  | - иметь свидетельство о поверке средства измерений, оформленное в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утверждёнными приказом Минпромторга от 31.07.2020 №2510. При этом, время, прошедшее от даты выписки свидетельства до момента поставки средства измерений на объект не должно превышать половины срока действия свидетельства (межповерочного интервала). Вместо свидетельства допускается наличие в паспорте (формуляре) записи о первичной поверке средства измерений, с указанием даты поверки и заверенной подписью поверителя и удостоверенной оттиском поверительного клейма (знаком поверки). |  |  | Критично
Ответственный исполнитель |  |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  |  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Руководитель Заказчика |  |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  |  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Ответственный закупщик |  |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  |  | (подпись) | (дата) | (ФИО)

## 4-4.5. Доп. требования
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №
на приобретение криогенного сосуда-газификатора для проекта «Лабораторно-аналитического комплекса. Исследовательского центра»
Требования технического задания |  |  |  |  | Степень критичности требований | Заполняется Заказчиком | Заполняется Участником |  |  | Техническое заключение (заполняется Заказчиком после получения предложений Участников)
№ п/п | Наименование технического параметра |  |  | Значение |  | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Подтверждение участника (да/нет) | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Примечание | Соответствует/ не соответствует | Примечание
4 | Дополнительные требования (требования также распространяются на опциональное оборудование)
4.1. | Надежность | Поставляемое оборудование должно быть новым. Оборудование не должно иметь следов эксплуатации. Оборудование должно быть поставлено в комплекте (наличие всех основных и расходные комплектующих). |  |  | Критично
4.2. | ТОиР | Необходимо обеспечить удобство монтажа и ТОиР оборудования (ремонтопригодность); |  |  | Критично
|  | Все элементы оборудования должны проектироваться и изготавливаться с учётом их ремонта и замены, которые должны быть выполнимы, не прибегая к сложному демонтажу. В частности, особенно тщательно должна рассматриваться установка подшипников, шарнирных соединений, ремней, вставок эластичных муфт, уплотнительных прокладок, электроаппаратуры и т.д.; |  |  | Критично
|  | На этапе поставки Поставщик обязан предоставить нормативы по периодичности технического обслуживания и ремонтов; |  |  | Критично
|  | На этапе поставки необходимо предоставить состав инструментов, средств измерений, приспособлений для проведения ТОиР оборудования. |  |  | Некритично
4.2. | Требования к защите от коррозии и старения | Лакокрасочные покрытия оборудования должны соответствовать классу и условиям эксплуатации по ГОСТ 9.104-2018 либо аналогичных стандартов; |  |  | Критично
|  | Окрашенные поверхности должны быть стойкие к воздействию коррозии, ГСМ, абразивной пыли, атмосферных осадков и резким колебаниям температуры окружающей среды; |  |  | Критично
4.3. | Обеспечение контроля качества | Поставщик на этапе инжиниринга разрабатывает и предоставляет Заказчику на согласование «План надзорных мероприятий проекта и план инспекций и испытаний на площадке производителя» включая основные разделы: - Требования к документации до начала производства; - Производство; - Выпускающий контроль качества. |  |  | Критично
|  | Анализ проекта или чертежей Поставщика, а также проведение заводской проверки и испытания его оборудования не освобождают Поставщика от ответственности, если при последующей проверке и испытании будет обнаружено, что материалы, оборудование, составные элементы или качество изготовления не соответствуют ТУ или отраслевым стандартам; |  |  | Критично
|  | Поставщик несёт полную ответственность за проектирование оборудования в соответствии с объёмом работ. Поставщик сообщает о любых отклонениях от конструктивных требований и чертежей; |  |  | Критично
|  | Поставщик обеспечивает учёт происхождения всех материалов и комплектующих; |  |  | Критично
|  | Поставщики и субпоставщики используют систему управления качеством ISO 9001: 2015 или аналогичных стандартов; |  |  | Критично
|  | Порядок проведения технических инспекций отражен в приложении 1.6. |  |  | Критично
4.4. | Технологичность | Шефмонтаж (ШМР), пуско-наладка (ПНР) оборудования и системы автоматизации осуществляется Поставщиком. Сроки выполнения услуг утверждаются в ходе заключения договора. Более детально требования к ШМР и ПНР отражены в приложении 1.7. |  |  | Критично
4.5. | Эстетика и эргономика | Цветовое исполнение оборудования согласовывается с Заказчиком на этапе детального инжиниринга. |  |  | Некритично
Ответственный исполнитель |  |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  |  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Руководитель Заказчика |  |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  |  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Ответственный закупщик |  |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  |  | (подпись) | (дата) | (ФИО)

## 5-5.6. Безоп-ть_Стандарт
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №
на приобретение криогенного сосуда-газификатора для проекта «Лабораторно-аналитического комплекса. Исследовательского центра»
Требования технического задания |  |  |  | Степень критичности требований | Заполняется Заказчиком | Заполняется Участником |  |  | Техническое заключение (заполняется Заказчиком после получения предложений Участников)
№ п/п | Наименование технического параметра |  | Значение |  | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Подтверждение участника (да/нет) | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Примечание | Соответствует/ не соответствует | Примечание
5 | Требования безопасности
5.1. | Согласно действующему законодательству РФ и соответствии с нормами гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. |  |  | Критично
5.2. | Технические решения должны соответствовать требованиям приказом Ростехнадзора №500 от 01.01.2021 и №505 от 08.12.2020. |  |  | Критично
5.3. | Предоставляется сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (для оборудования попадающего под действие данного регламента); |  |  | Критично
5.4. | Уровень риска планируемых работ/ услуг в области ОТ, ПБ и ООС - низкий уровень С (Поставщик должен соответствовать приложениям № 1.2, 1.3, 1.4 и предоставить необходимую подтверждающую документацию): - Необходимость проведения оценки рисков в области ОТ, ПБ и ООС по работам/ услугам определяется Заказчиком; - Все работники Подрядчика (Субподрядчика), задействованные в выполнении работ/ оказании услуг по договору, должны пройти обучение по программе «Минимальный блок обучения в области охраны труда и промышленной безопасности» |  |  | Критично
5.5. | Поставщик должен соответствовать следующим критериям:
5.6. | - Шеф-инженеры выбранного поставщика проходят обучение, проверку знаний по общим и специальным требованиям промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (приложения № 1.2, 1.3, 1.4) |  |  | Критично
Ответственный исполнитель |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Руководитель Заказчика |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Ответственный закупщик |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  | (подпись) | (дата) | (ФИО)

## 6-6.1. Комплектация
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №
на приобретение криогенного сосуда-газификатора для проекта «Лабораторно-аналитического комплекса. Исследовательского центра»
Требования технического задания |  |  |  | Степень критичности требований | Заполняется Заказчиком | Заполняется Участником |  |  | Техническое заключение (заполняется Заказчиком после получения предложений Участников)
№ п/п | Наименование технического параметра |  | Значение |  | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Подтверждение участника (да/нет) | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Примечание | Соответствует/ не соответствует | Примечание
6 | Комплектация поставляемых МТР в составе лота |  |  | -
6.1. | Газификатор криогенный |  | 1 шт | Критично
| Паспорт оборудования |  | 1 шт | Критично
| Инструкция по эксплуатации |  | 1 шт | Критично
Ответственный исполнитель |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Руководитель Заказчика |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Ответственный закупщик |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
-
Руководитель Заказчика

## 7-7.4. Документация
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №
на приобретение криогенного сосуда-газификатора для проекта «Лабораторно-аналитического комплекса. Исследовательского центра»
Требования технического задания |  |  |  |  | Степень критичности требований | Заполняется Заказчиком | Заполняется Участником |  |  | Техническое заключение (заполняется Заказчиком после получения предложений Участников)
№ п/п | Наименование технического параметра |  |  | Значение |  | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Подтверждение участника (да/нет) | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Примечание | Соответствует/ не соответствует | Примечание
7 | Документация
| Минимальный состав основного комплекта документации и рабочих чертежей системы, предоставляемый поставщиком на этапе ТКП, приведен в приложении 1.1 (Чек-лист) с условным обозначением «1- на этапе тендера». |  |  |  | Критично
7.1. | Сроки предоставления документации | Документы, необходимые для проектирования должны предоставляться в электронном виде не позднее сроков указанных приложении 1.1 с условным обозначением «2 – 15-30 дней» со дня направления Поставщику гарантийного письма. |  |  | Критично
7.2. | Список требуемой документации | Паспорт оборудования |  | Наличие | Критично
|  | Инструкция по эксплуатации |  | Наличие | Критично
7.3. | Дополнительные требования к документации | - Вся предоставляемая Поставщиком документация должна быть согласована Заказчиком. При отправке документации должен быть приложен перечень предоставляемой документации с перечнем всех предоставляемых документов и номеров их ревизий. |  |  | Критично
|  | - Изложенные в ТЗ и Приложении № 1.1 сроки предоставления и состав документации могут быть изменены на стадии ТКП по предварительному согласованию с Заказчиком. |  |  | Критично
|  | - После получения гарантийного письма Поставщиком, он должен предоставить подробный реестр передаваемой документации. |  |  | Критично
|  | - При предоставлении оригиналов документации электронная версия и бумажная версия (3 экз.) должны быть идентичны. |  |  | Критично
|  | - На электронных версиях, отправляемых для согласования, должен быть штамп «На согласование» |  |  | Критично
|  | - Информация должна быть структурирована по позициям (бумажный носитель) и электронным папкам. |  |  | Критично
|  | - Оригинал бумажной версии технической документации предоставляется одновременно с поставкой Товара в 3 экземплярах и должна быть подтверждена оригинальными подписями разработчиков и заверена печать завода изготовителя Товара. |  |  | Критично
|  | - Электронная версия документации, предоставляемой на электронном носителе должна предоставляться в форматах DWG и PDF. |  |  | Критично
|  | - Вся документация должна быть на русском языке. |  |  | Критично
7.4. | Требования к выдаче исходной документации | - Сроки выдачи исходной документации, указанные в чек-листе Поставщиком, должны быть отражены с учётом даты выдачи полного комплекта ИД на всё поставляемое оборудование со штампом «Для проектирования». В случае частичного предоставления ИД факт выдачи отмечается после получения полного комплекта документации. |  |  | Критично
|  | - Наименование каждого предоставляемого документа должно содержать: номер раздела чек-листа; дату предоставления; наименование документа; номер ревизии. Поставщик при передаче ИД направляет чек-лист с отметкой о передаваемой документации. |  |  | Критично
|  | - Поставщик должен предоставить согласие о передаче ИД через сетевые ресурсы Заказчика. |  |  | Критично
|  | - При получении замечаний Поставщик обязан предоставить скорректированную документацию в течение 10 рабочих дней. Скорректированная документация должна содержать штамп «Для проектирования». |  |  | Критично
|  | - Срок предоставления и состав ИД может быть скорректирован по согласованию с Заказчиком. |  |  | Критично
Ответственный исполнитель |  |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  |  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Руководитель Заказчика |  |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  |  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Ответственный закупщик |  |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  |  | (подпись) | (дата) | (ФИО)

## 8-8.9. Коммер. треб-ния
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №
на приобретение криогенного сосуда-газификатора для проекта «Лабораторно-аналитического комплекса. Исследовательского центра»
Требования технического задания |  |  |  |  | Степень критичности требований | Заполняется Заказчиком | Заполняется Участником
№ п/п | Наименование технического параметра |  |  | Значение |  | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Подтверждение участника (да/нет) | Документ, подтверждающий соответствие требованию (при наличии/применимости) | Примечание
8 | Коммерческие условия
8.1. | Требования к составу ТКП | - Техническая составляющая предложения, оформленная на фирменном бланке, с описанием предложения. |  |  | Критично
|  | - Приложение 1.1 (Чек-лист), с указанием документации, предоставляемой Поставщиком в комплекте с предлагаемым оборудованием и датами предоставления; |  |  | Критично
|  | - Предложение Поставщика должно содержать в себе не только текстовую часть, но и графическую часть с предварительными компоновки с указанием нагрузок; ускорений, усилий, мощностей и др. |  |  | Критично
|  | - Документацию согласно приложения 1.1 (Чек-лист) с условным обозначением «1- на этапе тендера». |  |  | Критично
|  | - Перечень запасных частей и вспомогательного оборудования с ценами (Подробная минимальная комплектность запасных частей на период монтажа, два года эксплуатации и поддержания аварийно-технического запаса указана в Приложении № 3.1) |  |  | Критично
8.2. | Условия поставки
8.3. | Граница поставки | По технологическим решениям:
|  | Загрузочный бункер защитного конвейера – разгрузочная течка магистрального конвейера. |  |  | Критично
|  | Фундаменты под став конвейера, а так же опорные конструкции конвейерной галереи входят в зону ответственности Заказчика и проектируется на основании задания предоставляемого Поставщиком. в объем инжиниринга не входят. |  |  | Критично
По электроснабжению:
|  | В случае принятия решения о поставке оборудования без кабельной продукции, но предусмотренную объёмом проектирования, после согласования с Заказчиком, Исполнителем предоставляется кабельный журнал с указанием количества и сечений необходимых для подключения кабелей. |  |  | Критично
|  | По системе автоматизации: |  |  | -
|  | Шкаф/шкафы автоматизации (включая шкафы пневмоуправления - при наличии); |  |  | Критично
|  | Программное обеспечение должно содержать программные блоки для полнофункционального управления, (чтения/записи) всех тегов ЛАСУ, включая математические данные полученные путём обработки сигналов. Выдача и получение аварийных сигналов и данных для полнофункциональной реализации блокировок цепочки оборудования отделения. (приналичии); |  |  | Критично
|  | Специализированные адаптеры для программирования и настройки КИП включая программное обеспечение. (при наличии); |  |  | Критично
|  | Контрольно-измерительные приборы и приводы. (приналичии); |  |  | Критично
|  | Шкафы полевого управления – подключение к шкафу управления АСУТП отделения протоколом Modbus RTU, включая разъем в шкафу АСУТП включая общие топологические решения по реализации шины. (при наличии); |  |  | Критично
|  | Кабельная разводка и лотки от оборудования до местных шкафов управления входит в зону ответственности Поставщика. (при наличии); |  |  | Критично
|  | По всей ЗРА и КИП не входящей в границу поставки, но включённых в границы проектирования поставщик выдаёт требования к диаметрам ЗРА, количеству и типу сигналов КИП, а также логику управления. (при наличии); |  |  | Критично
8.4. | Условия гарантии | Поставщик несёт гарантийные обязательства на оборудование в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода его в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента его поставки. |  |  | Критично
|  | Предприятие-изготовитель (Поставщик) должно гарантировать соответствие оборудования требованиям настоящего технического задания и предоставленного технико-коммерческого предложения, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. |  |  | Критично
|  | Гарантия на поставляемое Оборудование предоставляется Производителем оборудования. | Гарантия на поставляемое Оборудование предоставляется Производителем оборудования. | Гарантия на поставляемое Оборудование предоставляется Производителем оборудования. | Критично
|  | Под гарантийными обязательствами понимается замена Поставщиком (Производителем) отдельных компонентов/узлов/деталей, расходных материалов, неисправность которых обнаружена и заявлена в течение гарантийного срока, так и единицы оборудования в целом. Поставщик передает необходимые запасные части Заказчику. При отсутствии запасных частей, расходных материалов на складе Поставщика, Заказчик вправе устранить неисправность своими силами или силами сервисной организации, при этом Поставщик гарантирует возмещение затрат на оплату необходимых запчастей при предоставлении Акта выполненных работ, Акта дефектации и Сметы затрат. | Под гарантийными обязательствами понимается замена Поставщиком (Производителем) отдельных компонентов/узлов/деталей, расходных материалов, неисправность которых обнаружена и заявлена в течение гарантийного срока, так и единицы оборудования в целом. Поставщик передает необходимые запасные части Заказчику. При отсутствии запасных частей, расходных материалов на складе Поставщика, Заказчик вправе устранить неисправность своими силами или силами сервисной организации, при этом Поставщик гарантирует возмещение затрат на оплату необходимых запчастей при предоставлении Акта выполненных работ, Акта дефектации и Сметы затрат. | Под гарантийными обязательствами понимается замена Поставщиком (Производителем) отдельных компонентов/узлов/деталей, расходных материалов, неисправность которых обнаружена и заявлена в течение гарантийного срока, так и единицы оборудования в целом. Поставщик передает необходимые запасные части Заказчику. При отсутствии запасных частей, расходных материалов на складе Поставщика, Заказчик вправе устранить неисправность своими силами или силами сервисной организации, при этом Поставщик гарантирует возмещение затрат на оплату необходимых запчастей при предоставлении Акта выполненных работ, Акта дефектации и Сметы затрат. | Критично
|  | Поставщик гарантируют, что поставляемое оборудование достигает следующих показателей: - Производительность каждой единицы оборудования; |  |  | Критично
8.5. | Условия поставки | Поставка осуществляется на условиях FCA или DAP/DDP до склада Заказчика Иркутская область, Бодайбинский район, 14,5 км северо-западнее пос. Кропоткин, месторождение «Сухой Лог» |  |  | Критично
|  | Форма и условия поставки согласовывается и уточняется на этапе тендера. |  |  | Критично
|  | Сопроводительная техническая документация (документы о качестве, техническая документация на товар) предоставляется в двух экземплярах, один экземпляр (оригинал) прилагается с товаром, второй экземпляр (оригинал) направляется по почте в адрес Заказчика. |  |  | Критично
|  | Место приемки Товара по количеству грузовых мест, отсутствию видимых повреждений, наличию требуемой документации (входной контроль): в месте поставки Товара. |  |  | Критично
|  | Место приемки Товара по количеству, комплектности и качеству: при проведении ШМР, ПНР, гарантийных испытаний и запуска Товара в промышленную эксплуатацию. |  |  | Критично
|  | Дополнительные условия поставки: Досрочная поставка разрешена только при наличии письменного согласования Заказчика. Поставка партиями допускается только при наличии у Поставщика письменного согласования Заказчика. |  |  | Критично
|  | Рабочая конструкторская документация и упаковочные листы предоставляется в 3- х экземплярах, один в печатном варианте с оборудованием при поставке, второй в печатном виде почтой и третий в электронном виде на адрес Заказчика. |  |  | Критично
8.6. | Требования к упаковке | Оборудование должно быть подготовлено к перевозке с учётом требований стандартов на такой вид товара и ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию». Транспортная тара и упаковка для товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 15846-2002 и обеспечивать сохранность товара при многократной перевалке и транспортировке в районы Крайнего Севера, длительного хранения на открытом воздухе при температуре от -60 до +40 °С. |  |  | Критично
|  | МТР должны быть раскреплены для перевозки согласно требованиям стандарта ЦМ-943 Технических Условий размещения и раскрепления грузов в вагонах и контейнерах, утверждённых МПС 27.05.2003. Деревянная тара, использующаяся при доставке материалов и оборудования импортного происхождения, должна быть промаркирована знаком, подтверждающим соответствие требованиям стандарта ISPM 15. Товар должен транспортироваться в контейнерах или ящиках. Многооборотная тара и средства пакетирования не подлежат возврату Поставщику. |  |  | Критично
|  | Все оборудование должно быть подготовлено к возможному длительному хранению на площадке перед вводом в эксплуатацию. Комплектующие перевозка и хранение которых предусматривает специальные климатические условия (положительная температура, определенный уровень влажности и проч), должны поставляться в реф.контейнерах и/или обогреваемой таре. Поставщик указывает требования к хранению и необходимых условиях подключения на площадке, необходимые для поддержания гарантии. | Все оборудование должно быть подготовлено к возможному длительному хранению на площадке перед вводом в эксплуатацию. Комплектующие перевозка и хранение которых предусматривает специальные климатические условия (положительная температура, определенный уровень влажности и проч), должны поставляться в реф.контейнерах и/или обогреваемой таре. Поставщик указывает требования к хранению и необходимых условиях подключения на площадке, необходимые для поддержания гарантии. | Все оборудование должно быть подготовлено к возможному длительному хранению на площадке перед вводом в эксплуатацию. Комплектующие перевозка и хранение которых предусматривает специальные климатические условия (положительная температура, определенный уровень влажности и проч), должны поставляться в реф.контейнерах и/или обогреваемой таре. Поставщик указывает требования к хранению и необходимых условиях подключения на площадке, необходимые для поддержания гарантии. | Критично
8.7. | Дополнительные требования | Поставщик обязан предоставить сведения, подтверждающие патентную чистоту поставляемого оборудования на территории Российской Федерации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-96). |  |  | Критично
|  | Поставщик обязан гарантировать, что поставляемое оборудование законно введено в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладателем или по лицензии правообладателя (применительно для российских поставщиков). |  |  | Некритично
8.8. | Привлечение субпоставщиков | Требуется указать наименование компаний-субпоставщиков, наименование частей оборудования и процент от общего объёма поставки оборудования, на который привлекаются субпоставщики. |  |  | Критично
8.9. | Маркировка | Маркировку следует выполнять на металлической табличке по ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры», прикрепленной на видном месте. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать сохранность надписи на весь срок службы (для импортного оборудования – в соответствии с международными стандартами). |  |  | Некритично
|  | На каждой единице оборудования должна быть маркировка, содержащая следующие данные: |  |  | Критично
|  | - Товарный знак предприятия-изготовителя; |  |  | Критично
|  | - Условное обозначение оборудования; |  |  | Критично
|  | - Номер заводского заказа; |  |  | Критично
|  | - номер технических условий; |  |  | Критично
|  | - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя (заводской номер); |  |  | Критично
|  | - год и месяц выпуска; |  |  | Критично
|  | - номер сертификата соответствия; |  |  | Критично
|  | - монтажная маркировка сборочных частей оборудования. |  |  | Критично
|  | Товары, произведённые за пределами таможенного союза, должны быть промаркированы знаком «ЕАС», согласно решению комиссии таможенного союза № 711 от 15.07.2011, 800 от 23.09.2011. |  |  | Критично
|  | Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» и содержать манипуляционные знаки «Место строповки» и «Центр тяжести» (для импортного оборудования – в соответствии с международными стандартами). |  |  | Критично
|  | Дополнительно на тару наносится знак «Верх», наименование грузополучателя, пункта станции и дороги назначения, номер отгруженного места дробным числом: |  |  | Критично
|  | - в числителе – порядковый номер грузового места, а в знаменателе – общее количество грузовых мест; |  |  | Критично
|  | - наименование грузоотправителя, пункта станции и дороги отправления; |  |  | Критично
|  | - массу брутто и нетто грузового места в килограммах, габаритные размеры грузового места в сантиметрах. |  |  | Критично
|  | Способ нанесения должен обеспечивать сохранность надписи при транспортировании и хранении, при необходимости автоматической идентификации МТР (штриховое кодирование). |  |  | Критично
|  | Если в действующих стандартах не предусматривается использование иной цветовой кодировки, то все надписи выполняются на белом ламинированном пластике черными выгравированными буквами (высотой мин. 10 мм). |  |  | Критично
|  | Предупреждающие знаки изготавливаются из ламинированного пластика красного цвета с выгравированными буквами белого цвета (высотой мин. 10 мм). Знаки должны располагаться как минимум на всех устройствах или компонентах, открытие которых может представлять для персонала опасность поражения электрическим током, то есть на соединительных коробках, клеммах и шкафах управления. |  |  | Критично
Ответственный исполнитель |  |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  |  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Руководитель Заказчика |  |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  |  | (подпись) | (дата) | (ФИО)
Ответственный закупщик |  |  | ______________________ | _______________ | ____________________
|  |  | (подпись) | (дата) | (ФИО)

## 9. Приложения
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №
на приобретение криогенного сосуда-газификатора для проекта «Лабораторно-аналитического комплекса. Исследовательского центра»
№ п/п | Наименование приложения | Документ
1.1 | Чек-лист предоставления документации
1.2 | Технические Требования
1.3 | Минимальный перечень документов в области ОТ, ПБ и ООС
1.4 | Требования к Подрядчику по ОТПБиООС
1.5 | Требования к соблюдению сан-эпид правил и гигиены
1.6 | Содержание программы ПНР и испытаний
1.7 | Порядок проведения технических инспекций
1.8 | Требования к ШМР и ПНР
1.8 | Планировочные решения
2.1 | Аппаратурная схема
3.1 | Перечень ЗИП
3.2 | АСДМ
3.3 | Перегрузочный узел
4.1 | Общие ТУ к эл.оборудованию
4.2 | Требование к кабельной продукции
5.1 | Структурная схема АСУТП